## Árok méretezés
Mértékadó vízhozamok meghatározása racionális módszerrel
[15 empty] | árkok | közúti
híd
Vízgyűjtő | Csatorna | Vizsgált | Vízgyűjtő | Terepi | Terepfelszín | Érdességi | Mederbekötli | vk | t1 (sec) | t2 (sec) | összegyül. | ip4év | ip100év | α | Q25% | Q1% | Torkolati
neve | megnevezése | szelvény | (ha) | lefolyási út(m) | átl.esése | tényező - n | lefolyási út(m) | (m/s) | terepen | mederbekötn | idő (sec) | (l/sha) | (l/sha) | lefoly.tény | (l/s) | (l/s) | mértékadó vízhozam
FB1 | CS-1-0 | 0+000 | 4.49 | 155 | 0.0064516 | 0.25 | 340 | 0.6 | 26.3572 | 9.4444 | 35.8017 | 107.7837 | 145.3084 | 0.4 | 194 | 261
FB3 |  | 0+000 | 0.33 | 17 | 0.058824 | 0.25 | 110 | 0.6 | 5.0233 | 3.0556 | 8.0788 | 270 | 364 | 0.35 | 31 | 42 | 225
FB6 | CS-2-0 | 0+000 | 0.77 | 38 | 0.052632 | 0.25 | 183 | 0.6 | 7.722 | 5.0833 | 12.8054 | 225.9652 | 304.6346 | 0.4 | 70 | 94 | 70
FB5 | CS-3-3 | 0+000 | 0.17 | 52 | 0.019231 | 0.25 | 20 | 0.6 | 11.6186 | 0.55556 | 12.1742 | 234.3408 | 315.9261 | 0.35 | 14 | 19 | 14
FB2 | CS-3-2 | 0+000 | 0.92 | 158 | 0.012658 | 0.25 | 53 | 0.6 | 22.4847 | 1.4722 | 23.9569 | 143.9374 | 194.049 | 0.4 | 53 | 71
FB4 |  | 0+000 | 0.08 | 34 | 0.058824 | 0.25 | 52 | 0.6 | 7.104 | 1.4444 | 8.5484 | 270 | 364 | 0.4 | 9 | 12 | 62
FK1 | CS-3-1 | 0+000 | 9.24 | 933 | 0.15541 | 0.4 | 0 | 0.6 | 36.9216 | 0 | 36.9216 | 105.4197 | 248.5408 | 0.1 | 97 | 230 | 97
| CS-3-0 (CS-3-3 és CS-3-2 beköt!) | 0+188 | [14 empty] | 76
| CS-3-1 beköt! | 0+178 | [14 empty] | 173
FB7 |  | 0+000 | 1.25 | 65 | 0.030769 | 0.25 | 183 | 0.6 | 11.5499 | 5.0833 | 16.6332 | 187.1804 | 252.3469 | 0.4 | 94 | 126 | 267
FB8 | CS-4-0 | 0+052 | 0.54 | 43 | 0.023256 | 0.25 | 145 | 0.6 | 10.0752 | 4.0278 | 14.103 | 210.7951 | 284.183 | 0.4 | 46 | 61
FB9 |  | 0+052 | 0.97 | 111 | 0.009009 | 0.3 | 120 | 0.6 | 22.4768 | 3.3333 | 25.8101 | 136.419 | 183.9131 | 0.4 | 53 | 71
FK12 |  | 0+052 | 2 | 430 | 0.10465 | 0.4 | 0 | 0.6 | 27.67 | 0 | 27.67 | 129.7529 | 308.568 | 0.1 | 26 | 62 | 125
FB10 |  | 0+000 | 0.51 | 92 | 0.01087 | 0.25 | 56 | 0.6 | 17.8235 | 1.5556 | 19.379 | 167.6814 | 226.0594 | 0.4 | 34 | 46
FK11 |  | 0+000 | 0.27 | 165 | 0.090909 | 0.4 | 0 | 0.6 | 17.7542 | 0 | 17.7542 | 178.594 | 430.4096 | 0.1 | 5 | 12 | 164
FB11 | CS-5-0 | 0+000 | 0.68 | 60 | 0.033333 | 0.25 | 141 | 0.6 | 10.877 | 3.9167 | 14.7936 | 203.6621 | 274.5667 | 0.4 | 55 | 75
FK10 |  | 0+000 | 3.37 | 451 | 0.11086 | 0.4 | 0 | 0.6 | 27.9319 | 0 | 27.9319 | 128.8757 | 306.3953 | 0.1 | 43 | 103 | 98
FB15 | CS-6-1 | 0+000 | 1.52 | 62 | 0.032258 | 0.25 | 273 | 0.6 | 11.1478 | 7.5833 | 18.7311 | 171.8377 | 231.6626 | 0.4 | 104 | 141
FK8 |  | 0+000 | 3.36 | 330 | 0.25758 | 0.4 | 0 | 0.6 | 19.3527 | 0 | 19.3527 | 167.8454 | 403.461 | 0.1 | 56 | 136 | 160
FB13 | CS-6-0 | 0+007 | 0.5 | 42 | 0.02381 | 0.25 | 31 | 0.6 | 9.8989 | 0.86111 | 10.76 | 256.1284 | 345.299 | 0.4 | 51 | 69
FK7 |  | 0+007 | 37.55 | 1150 | 0.24783 | 0.4 | 0 | 0.6 | 36.4774 | 0 | 36.4774 | 106.3425 | 250.8075 | 0.1 | 399 | 942 | 450
| CS-6-1 beköt! | 0+007 | [14 empty] | 610
|  | 0+000 | [14 empty] | 610
FB16 | CS-7-0 | 0+000 | 0.03 | 10 | 0.1 | 0.15 | 15 | 0.6 | 2.6135 | 0.41667 | 3.0302 | 270 | 364 | 0.4 | 3 | 4 | 3
FB17 | CS-8-1 | 0+000 | 0.31 | 74 | 0.013514 | 0.25 | 60 | 0.6 | 15.1382 | 1.6667 | 16.8049 | 185.8018 | 250.4884 | 0.4 | 23 | 31 | 23
FB18 | CS-8-0 | 0+010 | 0.28 | 74 | 0.013514 | 0.25 | 45 | 0.6 | 15.1382 | 1.25 | 16.3882 | 189.1911 | 255.0576 | 0.4 | 21 | 29
FK2 |  | 0+010 | 0.06 | 42 | 0.047619 | 0.4 | 0 | 0.6 | 10.5291 | 0 | 10.5291 | 260.1612 | 636.8908 | 0.1 | 2 | 4 | 23
| CS-8-1 beköt! | 0+010 | [14 empty] | 46
|  | 0+000 | [14 empty] | 46
FB19 | CS-9-1 | 0+000 | 0.15 | 56 | 0.017857 | 0.2 | 22 | 0.6 | 10.9859 | 0.61111 | 11.5971 | 242.6797 | 327.1682 | 0.4 | 15 | 20
FK3 |  | 0+000 | 0.0583 | 32 | 0.0625 | 0.4 | 0 | 0.6 | 8.5865 | 0 | 8.5865 | 270 | 662 | 0.1 | 2 | 4 | 17
FB20 | CS-9-0 | 0+005 | 1.33 | 85 | 0.011765 | 0.25 | 130 | 0.6 | 16.7964 | 3.6111 | 20.4075 | 161.5531 | 217.7976 | 0.25 | 54 | 72
FK4 |  | 0+005 | 1.15 | 165 | 0.24242 | 0.4 | 0 | 0.6 | 13.8934 | 0 | 13.8934 | 213.0792 | 517.3103 | 0.1 | 25 | 59 | 79
| CS-9-1 beköt! | 0+005 | [14 empty] | 96
|  | 0+000 | [14 empty] | 96
FB23 | CS-10-1 | 0+000 | 0.81 | 55 | 0.036364 | 0.15 | 134 | 0.6 | 7.893 | 3.7222 | 11.6152 | 242.4065 | 326.7999 | 0.4 | 79 | 106 | 79
FB22 | CS-10-0 | 0+008 | 0.2 | 55 | 0.036364 | 0.25 | 40 | 0.6 | 10.1898 | 1.1111 | 11.3009 | 247.2419 | 333.3187 | 0.25 | 12 | 17
FK5 | Tilalmas árok | 0+008 | 43.16 | 528 | 0.18939 | 0.4 | 904 | 0.6 | 26.4354 | 25.1111 | 51.5466 | 82.9049 | 193.5121 | 0.1 | 358 | 835 | 370
| CS-10-1 beköt! | 0+008 | [14 empty] | 449
|  | 0+000 | [14 empty] | 449