## I.ütem szakaszai
| Csatorna | Érintett | Összes | Mederelem (fm) |  |  |  |  | Beton átereszek (fm) | [6 empty] | Rácsos fedlap | Terméskő | föld kiemelés (m3) | föld visszatöltés (m3) | kavicságyazat készítés (m3) vonalas | kavicságyazat készítés (m3) kapubejáróba | betonágyazat készítése (m3) KAPUBEJÁRÓ | tükör készítés (m2) | terméskőburkolat (m3) | szerelőbeton m3 | aszfal bontás | száraz burkolás
| jele | ingatlan | hossz (fm) | 20/200 | 30/200 | 40/200 | 60/200 |  | Ø30 | Ø40 | Ø60 |  |  |  |  | (fm) | burk. (fm)
1 | CS-1-0-0 | 110, 05/2 | 343 |  | 299 |  |  |  |  | 44 | [7 empty] | 164.83 | 39.1314 | 41.16 | 26.4 | 35.2 | 274.4 |  | 17.6
3 | CS-2-0-0 | 15/1, | 177 | 158 |  |  |  |  | 19 | [8 empty] | 56.16 | 16.8976 | 21.24 | 11.4 | 15.2 | 141.6 |  | 7.6 | 0.9
6 | CS-3-0-0 | 65,57/2, | 188 |  | 164 |  |  |  |  | 24 | [7 empty] | 90.28 | 21.3444 | 22.56 | 14.4 | 19.2 | 150.4 |  | 9.6
8 | CS-3-1-0 | 57/2, | 18 | 14 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 7.2 | 3.5574 | 2.16 | 2.4 | 3.2 | 14.4 |  | 1.6
9 | CS-3-2-0 | 168,300,132/1 | 53 | 53 | [11 empty] | 9 |  | 12.72 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 42.4 |  | 0 | 1.8
10 | CS-3-3-0 | 132/1, | 20 | 20 | [13 empty] | 4.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 16 |  | 0
13 | CS-4-0-0 | 168 | 104 |  | 104 | [12 empty] | 42.64 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 83.2 |  | 0
14 | CS-5-0-0 | 57/2, | 145 | 136 |  |  |  |  | 9 | [8 empty] | 41.28 | 8.0041 | 17.4 | 5.4 | 7.2 | 116 |  | 3.6
17 | CS-6-0-0 | 102/1, | 39 |  |  | 32 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 28 | 6.2254 | 4.68 | 4.2 | 5.6 | 31.2 |  | 2.8
19 | CS-6-1-0 | 57/2, | 275 |  | 252 |  |  |  |  | 23 | [7 empty] | 125.4 | 20.455 | 33 | 13.8 | 18.4 | 220 |  | 9.2 | 1.2
21 | CS-7-0-0 | 102/1, | 17 | 6 |  |  |  |  | 11 | [8 empty] | 12 | 9.7828 | 2.04 | 6.6 | 8.8 | 13.6 |  | 4.4
23 | CS-8-0-0 | 132/1, | 57 | 55 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 15.12 | 1.7787 | 6.84 | 1.2 | 1.6 | 45.6 |  | 0.8 | 0.6
24 | CS-8-1-0 | 132/2, | 56 | 47 |  |  |  |  | 9 | [8 empty] | 19.92 | 8.0041 | 6.72 | 5.4 | 7.2 | 44.8 |  | 3.6 | 2.4
26 | CS-9-0-0 | 132/2, | 127 | 112 |  |  |  |  | 15 | [8 empty] | 41.28 | 13.3402 | 15.24 | 9 | 12 | 101.6 |  | 6 | 2.4
27 | CS-9-1-0 | 18 | 9 | 9 | [13 empty] | 2.16 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 7.2 |  | 0 | 2.28
28 | CS-10-0-0 | 300.138 | 43 |  |  | 32 |  |  |  | 11 | [7 empty] | 31.84 | 9.7828 | 5.16 | 6.6 | 8.8 | 34.4 |  | 4.4 | 2.25
29 | CS-10-1-0 | 280 | 111 | 111 | [13 empty] | 26.64 | 0 | 13.32 | 0 | 0 | 88.8 |  | 0
33 | Patakmeder | 105.106 | [14 empty] | 122 | 675.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 234.24 | 0
| Összesen: |  | 1782 | 721 | 819 | 64 | 0 |  | 69 | 109 | 0 |  |  |  |  | 9 | 122 | 1397.54 | 158.3043 | 213.84 | 106.8 | 142.4 | 2035.6 | 234.24 | 71.2 | 13.83 | 0 | 0
kiszoruló föld
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1239.2357
|  | kapubejáró |  | 100 | 145 | 5
|  |  | kv40/40 |  | kv 60/200 |  | kv 40/200 |  | földárok | kapu bejáró d300 | 5 m*4 m | a | d |  | kapu bejáró d400 | kapu bejáró d400 |  |  |  | terméskő burkolat 1:1,5
|  | földkiemelés | 0.5 | m3/fm | 1.08 | m3/fm | 0.665 | m3/fm | 2 | 0.96 | m3/db | 0 | 1250 | 1200 | 10.63 | 0.96 |  |  | m3/fm | 5.535
|  | homok ágy | 0.12 | m3/fm | 0.12 | m3/fm | 0.12 | m3/fm |  | 0.48 | m3/db | 3500 | 2500 | 2880 | 2.4 | 0.48 |  |  | m3/fm | 0.64
|  | beton ágy | [7 empty] | 1.52 | m3/db | 22500 | 5500 | 42560 | 4 | 1.52 |  |  |  | 1.92
|  | áteresz | [7 empty] | 1 |  | 5500 | 2200 | 7700 | 5 | 1
|  | támfal | [7 empty] | 2 |  | 13000 | 2200 | 30400 | 2 | 2
|  | támasztó tuskó | [11 empty] | 84740 |  |  |  |  | m3/fm | 0.66
járdalap
|  | visszatöltés | [7 empty] | 0.88935 |  |  |  |  | 4.03 | 0.8344
szerelő beton
|  | szárazkő | [17 empty] | 11.52
|  |  | d600 |  | kv 20*200 |  | kv 30/200 | d500 |  | kv70/200 |  | földárok
|  | földkiemelés | 2 | m3/fm | 0.24 |  | 0.41 | 2 |  | 2.1 |  | 1.89 | fm/m 3
|  | homok ágy | 0.1 | m3/fm | 0.004 |  | 0.05 | 1.8037 |  | 0.1
|  | beton ágy | 1.52 |  |  |  |  | 0.1
|  | áteresz | 1
|  | támfal | 2 |  |  |  |  | 2
támasztó tuskó
járdalap
|  | visszatöltés | 1.7174 |  |  |  |  | 2.1687

## I.ütem költségvetés
Felvonulási létesítmények |  |  |  | egység ár |  | ár összesen
Tételszám | Tételszöveg | Menny. | Egys. | anyag | díj | anyag | díj
12-002-00000000 | Közúti forgalomra acélpalló terítés, 5 t terhelésre | 20 | m2 |  |  |  | 0
Összesen: | [6 empty] | 0
Dúcolás, Földpartmegtámasztás
13-001-1.1.1.2 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással 00,8-2,0 m árokszélességg között, zártsorú | 120 | m2 |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0
Költségtérítések
K19-010-1.11.4 | Szakfelügyelet | 30 | nap |  |  |  | 0
K19-010-1.11.5 | Közműkiváltások | 10 | klt |  |  |  | 0
| Meglévő-megmaradó terméskő burkolat helyreállítása | 4 | fm |  |  | 0 | 0
| Meglévő kapubejárók elbontása | 86.3 | m3 |  |  |  | 0
| Aszfalt burkolatú út helyreállítása | 13.83 | m3 |  |  | 0 | 0
K19-021-2.1-9999910 | Kiszoruló föld elszállítása 15 km belül | 1239.2357 | m3 |  |  |  | 0
| Aszfalt és beton törmelék konténeres elszállítása (konténerbe rakással) kijelölt lerakóra, lerakóhelyi díjjal együtt 15 km belül | 25 | db |  |  | 0 | 0
| Megvalósulási tervdokumentáció készítése | 1 | klt |  |  |  | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0
Irtás-, föld- és sziklamunka
21-003-006.1.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig | 1397.54 | m3 |  |  |  | 0
21-004-005.1.1.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 2035.6 | m2 |  |  |  | 0
21-004-004.1.2-0120701 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 O-TT, Nyékládháza [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 213.84 | m3 |  |  | 0 | 0
21-004-004.1.2-0120701 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 O-TT, Nyékládháza [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] (kapubejárókban) | 106.8 | m3 |  |  | 0 | 0
21-003-011.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 158.3043 | m3 |  |  | 0 | 0
21-008-002.2.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 95% | 372.1443 | m3 |  |  | 0 | 0
21-008-002.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% (kapubejárókban) | 106.8 | m3 |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0
Síkalapozás
23-003-011.2-0112210 | Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 10 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 71.2 | m3 |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Tételszám | Tételszöveg | Menny. | Egys. |  |  |  | Összesen
31-021-004.1.2- | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C12-32/FN - földnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D↓max = 32 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] (kapubejárókban) | 127.9 | m3 |  |  | 0 | 0
31-001-002-0452104 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 10K2020 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 200 x 200 mm osztással Ø 10,0 / 10,0 BHB55.50 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] (kapubejárókban) | 2.5608 | t |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0
Közmű csatornaépítés
Tételszám | Tételszöveg | Menny. | Egys. |  |  |  | Összesen
53-101-001.1.1.1- | Betonba rakott terméskőburkolat építése vízépítési terméskőből, a beépítés súlyponti távolsága: 30 m Vízépítési terméskő TA-TB 25-100 kg-ig, Basalt-Középkő, Tardos [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 183 | m3 |  |  | 0 | 0
53-051-001.1- | Előregyártott beton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, KV 30/200 mederburkoló elem, [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 819 | m |  |  | 0 | 0
53-051-001.1- | Előregyártott beton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, KV 40/200 mederburkoló elem, [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 64 | m |  |  | 0 | 0
53-051-001.1- | Előregyártott beton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, KV 20/200 mederburkoló elem, [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 721 | m |  |  | 0 | 0
53- | Előregyártott KV 20 vízbeeresztős fedlap elhelyezése | 9 | db |  |  | 0 | 0
53-051-0646422 (MVH) | Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, fedlap elhelyezése 20-30 cm átmérő között 12 cm vastag, 1,0 m hosszú KV 30 fedlap | 145 | db |  |  | 0 | 0
53- | Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, fedlap elhelyezése 20-30 cm átmérő között 12 cm vastag, 1,0 m hosszú KV 20 fedlap | 100 | db |  |  | 0 | 0
53- | Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, fedlap elhelyezése 40-60 cm átmérő között 12 cm vastag, 1,0 m hosszú KV 40 fedlap | 5 | db |  |  | 0 | 0
53-005-0614092 (MVH) | Aknaépítés előregyártott elemekből Beton akna-fenékelem elhelyezése, belső csőátmérő: 100 cm,75 cm magasságig | 1 | db |  |  | 0 | 0
53-005-0615046 (MVH) | Beton aknaszűkítő elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, | 1 | db |  |  | 0 | 0
53-007-0618144 (MVH) | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése,cementhabarcs rögzítéssel, | 1 | db |  |  | 0 | 0
53- | Előregyártott támfal elem elhelyezése kapubejárókhoz, d300 betoncsőhöz | 18 | db |  |  | 0 | 0
53- | Előregyártott támfal elem elhelyezése kapubejárókhoz, d400 betoncsőhöz | 17 | db |  |  | 0 | 0
53-001-001.2.2.5- | Körszelvényű,hengeres betoncső 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 30 cm | 69 | m |  |  | 0 | 0
53-001-001.2.2.5- | Körszelvényű,hengeres betoncső 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 40 cm | 109 | m |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | nettó összesen: |  | 0
|  |  |  | bruttó összesen: |  | 0